杭州水杉科技有限公司	中国电力节能·智能无功补偿集成制造商

产品规格	产品参数

| 海拔高度 | ≤1500m, 1500~4000m之间，根据国标GB/T3859.2，每增加100m，功率降低1% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行温度 | -25℃~+45℃ |  |  |
| 相对湿度 | 5%~95%，无凝露 |  |  |
| 防护等级 | IP20，其余IP等级可定制 |  |  |

型号说明

S S	-	APF	-	0.4	/	100	3L	W

产品类型：APF

厂家：水杉科技

53   Http://www.shuishan666.com	专业 源于专注   54

杭州水杉科技有限公司	中国电力节能·智能无功补偿集成制造商

| 就地治理速查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中治理速查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APF选型	谐波容量计算

集中治理

就地治理

估算公式

15

安装参数

55   Http://www.shuishan666.com	专业 源于专注   56